……………………….

ZATWIERDZAM

Kierownik Zamawiającego

Zamawiający:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

ul. Jana Pawła II 68

95-200 Pabianice

# Szacowanie wartości zamówienia

DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW W PRZYPADKU OFERTY WSPÓLNEJ

Nazwa …………………………………………………………………………………………….…..…..………

Adres: ul .……………………………………………………………………………….…………….…………..

Kod: ……………..………miejscowość: ……………..……………województwo: .......................................

REGON: ................................................................

NIP: ........................................................................

KRS/CEIDG ………………………………………….

Tel./fax.: .................................................................

e-mail: ....................................................................

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby)

……………………………………………..…………………………..…………………….………………........

Osoba do kontaktów: ..…………………………………………………………………………………….

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. zaprasza do składania kalkulacji cenowej na „Dostawę aparatu ultrasonograficznego dla PCM Sp. z o.o.”

Oferowana przez Wykonawcę:

Cena netto: .......................................... zł (słownie: .......................................................................), podatek VAT w wys. ...............% w kwocie ……………………………………………………................... tj.

Cena brutto: ......................................... zł (słownie: .........................................................................).

Termin składania kalkulacji cenowej: do dnia 08.09.2023 r. do godz. 13:00

Miejsce składania ofert za pośrednictwem adresu e-mail: zamowienia@pcm-szpital.pl

Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych Sprzętu zawiera załącznik nr 1.

- Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na podstawie szacowania wartości zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia wykonawcy oferującemu najniższą cenę, w szczególności w przypadku  jeśli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie nie zostaną mu przyznane.

- Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji warunków zamówienia (w tym treść umowy) z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. Negocjacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem  wiadomości e – mail lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

1) dostarczenia, rozładunku, montażu i pierwszego uruchomienia Sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.  oraz do wykonania wszystkich niezbędnych robót montażowych i instalacyjnych w pomieszczeniu i miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzebami i wymogami zaoferowanego Sprzętu oraz Zamawiającego;

2) wykonania niezbędnych testów;

3) wykonania testów akceptacyjnych, specjalistycznych po istotnych naprawach gwarancyjnych;

6) kalibracji (jeżeli dotyczy) i uruchomienia dostarczonego Sprzętu;

7) zabezpieczenia Sprzętu i mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zdekompletowaniem w związku z czynnościami określonymi w niniejszym ustępie;

8) zainstalowania oprogramowania we wszystkich tego wymagających elementach Sprzętu;

9) instalacji Sprzętu;

10) zainstalowania i podłączenia wymagających tego elementów Sprzętu do infrastruktury Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – jeżeli dotyczy;

11) właściwego oznakowania Sprzętu oznaczeniami licencyjnymi;

12) wykonania wszystkich czynności umożliwiających odbiór i wydanie decyzji o dopuszczenie do

pracy pracowni przez odpowiednie instytucje- jeżeli dotyczy;

13) dostarczenia wypełnionych paszportów technicznych Sprzętu i pozostałej jego dokumentacji, najpóźniej z momentem przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego, jeżeli są wymagane;

14) nieodpłatnego przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy oraz w zakresie jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;

15) usunięcia na swój koszt wszelkich śmieci (opakowania, taśmy, itp.), zanieczyszczeń i innych

zbędnych Zamawiającemu rzeczy pozostałych po wykonaniu czynności określonych w niniejszym ustępie;

16) świadczenia usługi gwarancyjno-serwisowej w okresie udzielonej gwarancji;

17) Zagwarantowania spełnienia warunków dopuszczenia oferowanego Sprzętu do obrotu oraz stosowania i do posiadania wymaganych prawem dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymagań;

2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni wszelkie materiały niezbędne do montażu, pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników

Zamawiającego.

3. Przez instalacje Sprzętu należy rozumieć: ustawienie Sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego

miejscu, podłączenie do instalacji i urządzeń współpracujących, jeżeli jest to wymagane oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania.

4. Przez pierwsze uruchomienie Sprzętu należy rozumieć takie uruchomienie jego elementów po uprzedniej instalacji, które zapewnia prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie z użyciem wszystkich funkcji Sprzętu i wyposażenia dodatkowego oraz zainstalowanego oprogramowania.

5. Wykonawca odpowiada w szczególności za:

1) uszkodzenie, zdekompletowanie lub zniszczenie Sprzętu oraz szkodę w mieniu Zamawiającego spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, chociażby szkoda ta została wyrządzona wyłącznie przy okazji bez bezpośredniego związku z wykonywaniem Umowy. Nienaprawienie przez Wykonawcę szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę do podpisania protokołu odbioru. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia o wartość tak ustalonej szkody;

2) wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona Umowę z tym, że dla przypisania Wykonawcy odpowiedzialności wystarczającym jest stwierdzenie, że jego działanie naruszające Umowę skutkowało chociażby nieznacznym wzrostem prawdopodobieństwa szkody.

- Istotne postanowienia umowne:

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 %  łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie,

- za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznego  wynagrodzenia brutto określonego w umowie,

- Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów wynegocjowanych z Wykonawcą.

- Termin realizacji zamówienia: do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że w cenie oferty zawarte są wszelkie rabaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

- Oferowany termin gwarancji na sprzęt …… miesięcy (min. 36 msc.). W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający oczekuje wykonania min. 1 przeglądu na 12 miesięcy.

- Termin płatności: min. 30 dni od daty prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

.............................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia szacowania